## 공사원가계산서
공사원가계산서
사업명: | LTE-M 부산권역센터 |  |  |  | (단위 : 원)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 61547586
|  | 간 접 재 료 비 | 640000
|  | 소 계 | 62187586
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 15159244
|  | 간 접 노 무 비 | 1197580 | 직접노무비의 | 7.9 | %
|  | 소 계 | 16356824
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산업안전보건관리비 | 1430916 | (재료비 + 직접노무비)의 | 1.85 | %
|  | 산 재 보 험 료 | 613381 | 노무비(직접노무비+간접노무비) | 3.75 | %
|  | 고 용 보 험 료 | 142304 | 노무비(직접노무비+간접노무비) | 0.87 | %
|  | 연 금 보 험 료 | 682166 | 직접노무비의 | 4.5 | %
|  | 건 강 보 험 료 | 489644 | 직접노무비의 | 3.23 | %
|  | 노인장기요양보험료 | 41669 | 국민건강 보험료의 | 8.51 | %
|  | 퇴직공제부금 | 348663 | 직접노무비의 | 2.3 | %
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비 + 노무비의) |  | %
|  | 소 계 | 3748742
| 계 |  | 82293153
일 반 관 리 비 |  |  | 4937589 | (재료비+노무비+경비)의 | 6 | %
이 윤 |  |  | 3756473 | (노무비+경비+일반관리비)의 | 15 | %
합 계 금 액 |  |  | 90987215 | 순공사원가+일반관리비+이윤
부가가치세 |  |  | 9098722 | 공급가액의 | 10 | %
공 급 가 액 |  |  | 100000000 | 만원이하 절사
* 원가계산 제비율 적용기준 : 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준

## 공정별산출내역서
공 정 별 산 출 내 역 서
(단위:원)
NO | 품 목 명 | 세부 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | 건축공사
1-1 | 가설 및 철거공사
| 먹메김 |  | ㎡ | 88.63
| 현장보양 |  | ㎡ | 88.63
| 현장정리 |  | ㎡ | 88.63
| 기존 벽체 철거 | 도어 포함 | ㎡ | 18
| 준공청소 |  | ㎡ | 88.63
| 폐자재 처리비 | 1TON | 량 | 2
1-2 | 벽체공사
| 손상부 보수 | 9.5T 2PLY 단면 | ㎡ | 45
| 상황실 벽면 마감공사 | 도배 | ㎡ | 88.54
| 몰딩 설치 | 걸레받이 포함 | M | 50
| 벽체 경량벽체 철골틀 | METAL-STUD KS 65형/보강바 | ㎡ | 24.7
| 벽체 석고보드 취부 | 9.5T 2PLY 양면 | ㎡ | 24.7
| 벽면 마감공사 | 도배 | ㎡ | 64.48
1-3 | 창호공사
| 목재문 | 편개, FRAME, 설치 포함 | SET | 1
1-4 | 바닥공사
| 이중마루 | Wood | ㎡ | 88.63
| 계단 형성 |  | 개소 | 1
| 계단부 코너 마감재 설치 | SUS | m | 7
2 | 전기설비
2-1 | UPS 설치공사
| UPS | 10KVA | SET | 1
| 납품, 설치, 시운전 |  | 식 | 1
2-2 | 전원공사
| F-CV 케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×35㎟ | M | 10
| F-CV 케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 103
| F-CV 케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 20
| F-GV 케이블 | F-GV 25 ㎟ | M | 60
| F-GV 케이블 | F-GV 50 ㎟ | M | 50
| 압착터미널 | 4㎟ | 개 | 20
| 압착터미널 | 35㎟ | 개 | 4
| 압착터미널 | 50㎟ | 개 | 4
| 노출박스 | 1개용,PVC 승압 | 개 | 10
| 매입 접지콘센트 | 15 A 250 V, 2구 | 개 | 10
2-3 | TRAY 공사
| HI-TEC TRAY(전력용) | 100*60 | M | 20
| HOR.ELBOW(전력용) | 100*60 | EA | 1
| HOR.TEE(전력용) | 100*60 | EA | 1
| BONDING JUMPER(전력용) | Fuse | EA | 8
| Joiner set(전력용) | JOINT CONNEC.100Hx2.3 | 조 | 8
| SHANK BOLT/NUT(전력용) | "3/8" | 조 | 300
| HI-TEC TRAY(통신용) | 100*60 | M | 20
| HOR.ELBOW(통신용) | 100*60 | EA | 1
| HOR.TEE(통신용) | 100*60 | EA | 1
| BONDING JUMPER(통신용) | Fuse | EA | 8
| Joiner set(통신용) | 500 | 조 | 8
| SHANK BOLT/NUT(통신용) | SS41 M6*12 | 조 | 300
2-4 | 분전반 공사
| UPS 분전반 | Main 및 동력 포함 | 면 | 1
3 | 냉.난방공사
| 스텐드형 냉.난방기 | 30평형 이상 | 대 | 1
| 동배관 공사비 | 1대 대당 배관거리 23M 기준 | M | 15
| 동엘보 |  | EA | 4
| 동소켓 |  | EA | 4
| 배관보온 |  | M | 15
| 코아드릴 작업 |  | 개소 | 2
4 | 통신케이블공사
| UTP CABLE | CAT.5e | M | 400
| RJ45 | CAT.6(100개입) | BOX | 1
| 패치코드 | CAT.6-3m | EA | 20
| 후렉시블 | 22mm(흑색) | M | 20
5 | 영상 및 음향 시스템
| 55인치 LED DID | 55", 300cd/m2, Full HD, 1000:1 | 대 | 4
| 브라켓 | 스텐드형 브라켓(이동형) 제작사양 (2 x 3) | SET | 1
| IP Wall Controller | 6출력, 동일제조사 입출력카드 | 대 | 1
| HDMI 분배기 | HDMI 1입력 / HDMI 2출력 | 대 | 1
| Agent, | Network Input | 대 | 6
| 통합제어시스템 | 제어S/W 추가개발 및 수정 | SET | 1
| SYSTEM RACK | 시스템 랙 (2,200 x 1,000 x 600), 32A 220V 10구 2개 기준 | 대 | 1
| 케이블 및 잡자재류 | 영상/DTAT 케이블 및 잡자재 | 식 | 1
| 콘솔 데스크 | W=1400 | 식 | 3
| 설치 인건비 |  | 식 | 1
| 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0